## IMAGENS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

## REFERENCIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO | NILDO ALVES ALBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | EDERVAN GUSTAVO SPROTTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA | KAZUTO HORII
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO | AGUINALDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL | JOSÉ PAULO PALEARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | NELSON CINTRA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA | GEROLINA DA SILVA ALVEZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ | ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | JOÃO ALFREDO DANIEZE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA | FÁBIO SANTOS FLORENÇA
SINAPI
AGESUL
AGESUL-INFRA
SICRO
SBC
COMPOSIÇÃO
COTAÇÃO
ANASTÁCIO - MS
BANDEIRANTES - MS
BODOQUENA - MS
ELDORADO - MS
NOVA ALVORADA DO SUL - MS
PORTO MURTINHO - MS
NAVIRAÍ - MS
ÁGUA CLARA - MS
CAARAPÓ - MS
JARAGUARI - MS
JARDIM - MS
RIBAS DO RIO PARDO - MS
SELVÍRIA - MS
MIRANDA - MS

## CHECK-LIST (hidden)
CHECK LIST PARA ORÇAMENTO
| PROJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA
| PROJETISTA: | JOÃO
| MUNÍCIPIO: | RIBAS DO RIO PARDO - MS
PROGRESSO
100%
TRUE | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Conferir PROCV (SINAPI/AGESUL)
TRUE |  |  | Conferir planilha com as composições
TRUE |  |  | Conferir planilha com a memória de cálculo
TRUE |  |  | Conferir planilha com as cotações
TRUE |  |  | Conferir o custo dos serviços referentes ao SBC
TRUE |  |  | Conferir cabeçalho (planilha, composição, memorial, cotações bdi e cronograma)
TRUE |  |  | Conferir se o nome do objeto está compativel com os projetos
TRUE |  |  | Verificar localização da obra e se há necessidade de incluir alojamento e melhorar o canteiro de obras;
TRUE |  |  | Verificar formatação de texto e cores
TRUE |  |  | Verificar os referencias se estão compativeis com os servicos
TRUE |  |  | Revisar somatórias antes de gerar PDF
TRUE |  |  | Verificar as unidades dos serviços
TRUE |  |  | Verificar a numeração das composições e cotações
TRUE |  |  | Verificar a data base do orçamento se está compativel com o cabeçalho
TRUE |  |  | Verificar se o BDI está dentro dos quartis estabelecidos pelo tcu
TRUE |  |  | Conferir descrição das composições e cotaçao
TRUE |  |  | Ocultar coluna "E" codigos ENGELUGA
TRUE |  |  | Verificar o prazo do cronograma com o cabeçalho do orçamento
TRUE |  |  | Gerar itens de maiores relevancias
TRUE |  |  | Gerar quadro resumo
TRUE |  |  | Criar pasta licitação

## DADOS
DADOS DA OBRA
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
LOCAL: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
MUNÍCIPIO | RIBAS DO RIO PARDO - MS
DADOS DO EMPREEDIMENTO E OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA
ENCARGOS: | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS: 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS)
BDI | 22,47%
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SBC : | (AGOSTO/2024)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO SINAPI : | (JUNHO/2024)
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO AGESUL : | (JUNHO/2024)
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA OBRA
NOME:
PROFISSÃO: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 15.276 D
DATA DO PREENCHIMENTO: | 2024-09-13
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
NOME: | JOÃO ALFREDO DANIEZE
CARGO: | PREFEITO MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES
CRONOGRAMA
COTAÇÕES
BDI

## QUADRO RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
QUADRO RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | RIBAS DO RIO PARDO - MS
LOCAL: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS |  |  | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
SIST./REF.: | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS: 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS)
IT EM | DESCRIÇÃO |  | % S/ DESONERAÇÃO | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES
IT EM
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 13.99% | 4895.73
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 2.823% | 988.02
3. | REPARO |  | 4.115% | 1439.89
4. | VEDAÇÃO |  | 5.069% | 1773.97
5. | COBERTURA |  | 9.04% | 3163.39
6. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  | 2.328% | 814.64
7. | ESQUADRIAS |  | 13.21% | 4623.19
8. | PISO |  | 13.92% | 4871.43
9. | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  | 1.185% | 414.73
10. | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  | 5.274% | 1845.52
11. | TELEFONIA E LÓGICA |  | 3.422% | 1197.5
12. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 0.1779% | 62.25
13. | PINTURA |  | 10.93% | 3823.83
14. | PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  | 0.3217% | 112.56
15. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4.283% | 1498.7
16. | LIMPEZA FINAL |  | 9.912% | 3468.53
|  |  | 100% | 34993.88

## RELEVÂNCIA
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  |  | área | valor por m2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO |  |  | 283.47 | #REF!
SECRETARIA DE OBRAS
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | RIBAS DO RIO PARDO - MS | ____________________________________ Fabio Marques Ribeiro CREA - 15.276 D / MS
LOCAL: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
BDI C/DES: | 22.47%
BDI S/DES: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
SIST./REF.: | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS: 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS)
ENCARGOS.: | SERVIÇO/ INSUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
8.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 9.515
7.1.1 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO 200X90CM COM VIDRO, BANCADA DE 200X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0.5
13.2.2 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | M2 | 32.945
7.2.1 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | 0.84
5.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3.535
DADOS

## ORÇAMENTO S DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA | [6 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | RIBAS DO RIO PARDO - MS | [6 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15.276 D / MS
LOCAL: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
BDI C/DES: | 22.47%
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024) | [6 empty] | DATA ORÇAMENTO: |  | 2024-08-29
ENCARGOS.: | ENCARGOS SOCIAIS ONERADOS: 106,76%(HORA) 64,39%(MÊS) |  |  |  |  | PRAZO EXEC.: | 90 | dias
ITEM | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL C/ BDI |  | 7.6 | 30400
[5 empty] | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA |  |  |  |  | 34993.88
1. |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4895.73
1.1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4895.73
1.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 1.1.1 | 101001101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 5.63 | 363.45 | 445.13 | 2506.08 | 2539.74
1.1.2 | INSUMO | SINAPI | 1.1.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 650.39 | 796.55 | 2389.65
2. |  |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 988.02
2.1 |  |  |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 222.2
2.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.68 | 55.24 | 67.65 | 113.65
2.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.456 | 194.39 | 238.07 | 108.55
2.2 |  |  |  |  | RETIRADAS |  |  |  |  | 765.82
2.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10.6 | 23.93 | 29.3 | 310.58
2.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.68 | 9.27 | 11.35 | 19.06
2.2.3 | SERVIÇO | AGESUL | 2.2.3 | 201004068 | RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES | M2 | 34.8 | 6.25 | 7.65 | 266.22
2.2.4 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 2.2.4 | CPU 02 | RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA | UN | 2 | 69.39 | 84.98 | 169.96
3. |  |  |  |  | REPARO |  |  |  |  | 1439.89
3.1 |  |  |  |  | REPARO EM ALVENARIA |  |  |  |  | 1439.89
3.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11.6 | 11.1 | 13.59 | 157.64
3.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.2 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 11.6 | 44.82 | 54.89 | 636.72
3.1.3 | SERVIÇO | AGESUL | 3.1.3 | 1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 11.6 | 7.28 | 8.91 | 103.35
3.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 3.1.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 11.6 | 38.17 | 46.74 | 542.18
4. |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 1773.97
4.1 |  |  |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 1287.35
4.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 10.6 | 84.2 | 103.12 | 1093.07
4.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 4.1.2 | 96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1.05 | 151.08 | 185.03 | 194.28
4.2 |  |  |  |  | VERGA/CONTRAVERGA |  |  |  |  | 486.62
4.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 2.8 | 74.6 | 91.36 | 255.8
4.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 1.12 | 28.39 | 34.77 | 38.94
4.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 4.2.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 2.8 | 55.96 | 68.53 | 191.88
5. |  |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 3163.39
5.1 |  |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 3163.39
5.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 7.07 | 51 | 62.46 | 441.59
5.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 7.07 | 180.09 | 220.56 | 1559.35
5.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.8 | 154.53 | 189.25 | 719.15
5.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 5.1.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.52 | 48.14 | 58.95 | 443.3
6. |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 814.64
6.1 |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 814.64
6.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 7.6 | 67.37 | 82.51 | 627.07
6.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 6.1.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 11.6 | 13.21 | 16.17 | 187.57
7. |  |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4623.19
7.1 |  |  |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 2650.1
7.1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 7.1.1 | CPU 01 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO 200X90CM COM VIDRO, BANCADA DE 200X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2163.81 | 2650.1 | 2650.1
7.2 |  |  |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 1973.09
7.2.1 | SERVIÇO | AGESUL | 7.2.1 | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M2 | 1.68 | 958.95 | 1174.46 | 1973.09
8. |  |  |  |  | PISO |  |  |  |  | 4871.43
8.1 |  |  |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 1443.22
8.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.1.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 19.03 | 34.52 | 42.27 | 804.39
8.1.2 | SERVIÇO | AGESUL | 8.1.2 | 1701000116 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | M2 | 19.03 | 27.41 | 33.57 | 638.83
8.2 |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3428.21
8.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 8.2.1 | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 19.03 | 136.86 | 167.61 | 3189.61
8.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 8.2.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 23.98 | 8.13 | 9.95 | 238.6
9. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 414.73 |  | #REF!
9.1 |  |  |  |  | DRENO AR CONDICIONADO E PLUVIAL |  |  |  |  | 414.73
9.1.1 | SERVIÇO | SBC | 9.1.1 | 54307 | TAMPA PLACA DE CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm | M² | 0.4 | 59.4 | 72.74 | 29.09
9.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.2 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 35.71 | 43.73 | 43.73
9.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.3 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 2.84 | 47.24 | 57.85 | 164.29
9.1.4 | SERVIÇO | SBC | 9.1.4 | 70340 | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST | UM | 1 | 33.54 | 41.07 | 41.07
9.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.5 | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.9 | 14.57 | 14.57
9.1.6 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.6 | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.91 | 8.46 | 8.46
9.1.7 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.7 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.5 | 12.85 | 38.55
9.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.8 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.15 | 11.68 | 14.3 | 59.34
9.1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.1182 | 82.91 | 101.54 | 12
9.1.10 | SERVIÇO | SINAPI | 9.1.10 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.1182 | 25.12 | 30.76 | 3.63
10. |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1845.52
10.1 |  |  |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 160.43
10.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 10.22 | 12.51 | 12.51
10.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.2 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 28.85 | 35.33 | 70.66
10.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.3 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 16.35 | 20.02 | 40.04
10.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 10.1.4 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 15.2 | 18.61 | 37.22
10.2 |  |  |  |  | CABO |  |  |  |  | 550.56
10.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.06 | 4.12 | 5.04 | 403.5
10.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 10.2.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.83 | 6.38 | 7.81 | 147.06
10.3 |  |  |  |  | TOMADA E INTERRUPTOR |  |  |  |  | 248
10.3.1 | SERVIÇO | AGESUL | 10.3.1 | 1201002056 | ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508 | UN | 2 | 4.29 | 5.25 | 10.5
10.3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 10.3.2 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 46.22 | 56.6 | 56.6
10.3.3 | SERVIÇO | SINAPI | 10.3.3 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.47 | 50.78 | 50.78
10.3.4 | SERVIÇO | SINAPI | 10.3.4 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 43.9 | 53.76 | 107.52
10.3.5 | SERVIÇO | SINAPI | 10.3.5 | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18.46 | 22.6 | 22.6
10.4 |  |  |  |  | DISJUNTOR |  |  |  |  | 99.14
10.4.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.4.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.79 | 14.43 | 28.86
10.4.2 | SERVIÇO | SINAPI | 10.4.2 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.39 | 70.28 | 70.28
10.5 |  |  |  |  | ELETRODUTO |  |  |  |  | 301.75
10.5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 10.5.1 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.93 | 10.75 | 13.16 | 301.75
10.6 |  |  |  |  | LUMINÁRIA |  |  |  |  | 485.64
10.6.1 | SERVIÇO | AGESUL | 10.6.1 | 1201001000 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 57.42 | 70.32 | 140.64
10.6.2 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | 10.6.2 | CPU 03 | INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | UN | 2 | 140.85 | 172.5 | 345
11. |  |  |  |  | TELEFONIA E LÓGICA |  |  |  |  | 1197.5
11.1 |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1197.5
11.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.1 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 27.53 | 33.71 | 33.71
11.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.2 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 40.98 | 50.18 | 50.18
11.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.3 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 10.22 | 12.51 | 25.02
11.1.4 | SERVIÇO | SBC | 11.1.4 | 59436 | CABO UTP CAT. 6 | M | 40 | 5.22 | 6.39 | 255.6
11.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.5 | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 40 | 3.76 | 4.6 | 184
11.1.6 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.6 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.2 | 18.61 | 18.61
11.1.7 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.7 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46 | 10.75 | 13.16 | 605.36
11.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 11.1.8 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 10.22 | 12.51 | 25.02
12. |  |  |  |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 62.25
12.1 |  |  |  |  | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 36.17
12.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 12.1.1 | 1401000170 | PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM | UN | 1 | 29.54 | 36.17 | 36.17
12.2 |  |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 26.08
12.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 12.2.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 21.3 | 26.08 | 26.08
13. |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3823.83
13.1 |  |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA |  |  |  |  | 191.99
13.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 13.1.1 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.36 | 46.66 | 57.14 | 191.99
13.2 |  |  |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 3631.84
13.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 13.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 65.89 | 3.74 | 4.58 | 301.77
13.2.2 | SERVIÇO | AGESUL | 13.2.2 | 1901003033 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | M2 | 65.89 | 29.45 | 36.06 | 2375.99
13.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 13.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 65.89 | 11.83 | 14.48 | 954.08
14. |  |  |  |  | PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 112.56
14.1 |  |  |  |  | PEDRAS |  |  |  |  | 112.56
14.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 14.1.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 | 114.89 | 140.71 | 112.56
15. |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1498.7
15.1 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1498.7
15.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 15.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.2 | 116.82 | 143.07 | 1030.1 | 4.283%
15.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 15.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 31.89 | 39.05 | 468.6
16. |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3468.53
16.1 |  |  |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 39.33
16.1.1 | SERVIÇO | AGESUL | 16.1.1 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 16 | 350 | 428.65 | 6858.4
16.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 16.1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 17.03 | 1.89 | 2.31 | 39.33

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
| Objeto: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| Município: | RIBAS DO RIO PARDO - MS | [5 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15.276 D / MS
| Local: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
| SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
DADOS DO PROJETO
TABELA DE AMBIENTES
| PISO | PAREDE | FORRO | NOME |  |  | ÁREA |  | PERÍMETRO
| 4 | 1 | 3 | FARMÁCIA |  |  | 7.6 |  | 11.6
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 7.6 |  | 11.6
LEGENDA DE MATERIAIS
| CÓD | PISO |  |  | PAREDE |  |  | TETO
MATERIAL
| 1 |  |  |  | PINTURA ACRÍLICA
2
| 3 | [6 empty] | FORRO DE PVC
| 4 | PISO PORCELANATO 45X45 CM
TABELA DE ESQUADRIAS
PORTAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
| P1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA, METÁLICA, ABRIR, 1 FOLHA
JANELAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
| J1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1 | GUICHÊ EM ALUMINIO E VIDRO
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | VERIFICAÇÃO
| 1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1.1 | 101001101 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | [5 empty] | M2
| OBS | FORAM CONSIDERADAS AS DIMENSÕES PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL |  |  |  |  | ÁREA |  | FÓRMULA
1.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 5.63 |  | ALTURA X LARGURA
| 1.1.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | [5 empty] | MES
| OBS |  |  |  | QTDE | MESES | MESES |  | FÓRMULA
1.1.2 | TOTAL |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  | EXTENSÃO X LARGURA
| 2. |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| 2.1 |  | DEMOLIÇÕES
| 2.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M3
| OBS |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA | FÓRMULA
| ABERTURA PARA PORTA |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.68 | COMPRIMENTO * LARGURA
2.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 1.68
| 2.1.2 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M3
| OBS |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | VOLUME | FÓRMULA
|  |  |  | 3.8 |  | 2 |  | 0.456 | COMPRIMENTO X LARGURA X 0,06M |  | 428.39
2.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 0.456
| 2.2 |  | RETIRADAS
| 2.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| COD |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA | QTDE | ÁREA | FÓRMULA
| J1 |  |  | 1.5 |  | 1 | 2 | 3 | COMPRIMENTO * LARGURA * QTDE
| J2 |  |  | 3.8 |  | 2 | 1 | 7.6
2.2.1 | TOTAL | [6 empty] | 10.6
| 2.2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| COD |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA | QTDE | ÁREA | FÓRMULA
| P1 |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 1 | 1.68 | COMPRIMENTO * LARGURA * QTDE
2.2.2 | TOTAL | [6 empty] | 1.68
| 2.2.3 | 201004068 | RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES | [5 empty] | M2
| OBS |  |  | PERÍMETRO |  | ALTURA |  | ÁREA | FÓRMULA
| FARMACIA |  |  | 11.6 |  | 3 |  | 34.8 | PERÍMETRO * ALTURA
2.2.3 | TOTAL | [6 empty] | 34.8
| 2.2.4 | CPU 02 | RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA | [5 empty] | UN
| OBS |  |  |  |  | QUANTIDADE |  | ÁREA | FÓRMULA
| FARMACIA |  |  |  |  | 2 |  | 2 | QUANTIDADE
| TOTAL | [6 empty] | 2
| 3. |  | REPARO
| 3.1 |  | REPARO EM ALVENARIA
| 3.1.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS |  |  | PERÍMETRO |  | ALTURA |  | ÁREA | FÓRMULA
| FARMACIA |  |  | 11.6 |  | 1 |  | 11.6 | PERÍMETRO * ALTURA
3.1.1 | TOTAL | [6 empty] | 11.6
| 3.1.2 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 11.6 | ÁREA
3.1.2 | TOTAL | [6 empty] | 11.6
| 3.1.3 | 1501000100 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 11.6 | ÁREA
3.1.3 | TOTAL | [6 empty] | 11.6
| 3.1.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [5 empty] | M2
| OBS | [6 empty] | ÁREA | FÓRMULA
[8 empty] | 11.6 | ÁREA
3.1.4 | TOTAL | [6 empty] | 11.6
| 4. |  | VEDAÇÃO
| 4.1 |  | PAREDES
| 4.1.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [5 empty] | M2 |  | #REF!
| OBS |  |  | EXTENSÃO | ALTURA |  | ÁREA |  | FÓRMULA
| FECHAMENTO DE JANELA |  |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | EXTENSÃO * ALTURA
| FECHAMENTO DE JANELA |  |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
| FECHAMENTO DE JANELA |  |  | 3.8 | 2 |  | 7.6
4.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 10.6
| 4.1.2 | 96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | [5 empty] | M2 |  | #REF!
| OBS |  |  | EXTENSÃO | ALTURA |  | ÁREA |  | FÓRMULA
| FARMACIA |  |  | 0.42 | 2.5 |  | 1.05 |  | EXTENSÃO * ALTURA
4.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 1.05
| 4.2 |  | VERGA/CONTRAVERGA
JANELAS
VERGA GERAL
| OBS |  |  | COD | QUANTIDADE | LARGURA | VERGA/ CONTRAVERGA |  | FÓRMULA
|  |  |  | J1 | 1 | 2 | 2.8
| TOTAL | [5 empty] | 2.8
PORTAS
VERGA GERAL
| OBS |  |  | CÓD. | QUANTIDADE | LARGURA | VERGA |  | FÓRMULA
|  |  |  | P1 | 1 | 0.8 | 1.12 |  | (COMPRIMENTO) + (COMPRIMENTO / 2,5) | 56.42
| TOTAL | [5 empty] | 1.12
| 4.2.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | [5 empty] | M |  | ã
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
[7 empty] | 2.8 |  | (COMPRIMENTO) + (COMPRIMENTO / 2,5)
4.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 2.8
| 4.2.2 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
[7 empty] | 1.12 |  | (COMPRIMENTO) + (COMPRIMENTO / 2,5)
4.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 1.12
| 4.2.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO CONTRAVERGA |  | FÓRMULA
| FOI CONSIDERADO A MESMA QUANTIDADE DA VERGA PARA VÃOS COM ATÉ DE 1,5 | [5 empty] | 2.8 |  | (COMPRIMENTO) + (COMPRIMENTO / 2,5) | 2.8
4.2.3 | TOTAL | [5 empty] | 2.8
| 5. |  | COBERTURA
| 5.1 |  | COBERTURA
| 5.1.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 7.07 |  | ÁREA | 7.07
5.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 7.07
| 5.1.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 7.07 |  | ÁREA | 7.07
5.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 7.07
| 5.1.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
[7 empty] | 3.8 |  | QUANTIDADE | 3.8
5.1.3 | TOTAL | [5 empty] | 3.8
| 5.1.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
[7 empty] | 7.52 |  | COMPRIMENTO | 7.52
5.1.4 | TOTAL | [5 empty] | 7.52
| 6. |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
| 6.1 |  | REVESTIMENTO DE TETO
| 6.1.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | LEGENDA
| FARMÁCIA | [5 empty] | 7.6 |  | ÁREA
6.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 7.6 |  |  | 7.6
| 6.1.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | [5 empty] | M
| OBS | [5 empty] | PERÍMETRO |  | LEGENDA
| FARMÁCIA | [5 empty] | 11.6
6.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 11.6 |  |  | 11.6
| 7. |  | ESQUADRIAS
| 7.1 |  | JANELAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
| J1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1 | GUICHÊ EM ALUMINIO E VIDRO
| 7.1.1 | CPU 01 | GUICHÊ EM ALUMÍNIO 200X90CM COM VIDRO, BANCADA DE 200X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UN
| OBS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
7.1.1 | J1 | [5 empty] | 1 |  | QUANTIDADE
| TOTAL | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| 7.2 |  | PORTAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
| P1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA, METÁLICA, ABRIR, 1 FOLHA
| 7.2.1 | 1101002010 | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| P1 | [5 empty] | 1.68 |  | ÁREA
7.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 1.68
| 8. |  | PISO
TABELA GERAL DE ÁREAS DE PISO
PISO 45X45 CM
| OBS |  |  | NOME |  |  | ÁREA
|  |  |  | FARMÁCIA |  |  | 7.6
|  |  |  | SALA AO LADO DA FARMACIA |  |  | 11.43
| TOTAL | [5 empty] | 19.03
| 8.1 |  | CONTRAPISO
| 8.1.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 19.03 |  | ÁREA
8.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 19.03
| 8.1.2 | 1701000116 | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 19.03 |  | ÁREA
8.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 19.03
| 8.2 |  | REVESTIMENTO
| 8.2.1 | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 19.03 |  | ÁREA
8.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 19.03
| 8.2.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | [5 empty] | M
| OBS |  |  | NOME |  | PERÍMETRO | ABERTURA | RODAPÉ | FÓRMULA
|  |  |  | FARMÁCIA |  | 11.6 | 0.8 | 10.8 | PERÍMETRO - ABERTURA
|  |  |  | SALA AO LADO DA FARMACIA |  | 13.98 | 0.8 | 13.18 | PERÍMETRO - ABERTURA
8.2.2 | TOTAL | [6 empty] | 23.98
| 9. |  | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PRANCHA DE HIDROSSANITÁRIO
| 10. |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 11. |  | TELEFONIA E LÓGICA
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 12. |  | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
VERIFICAR TABELA DE QUANTIDADES EM PROJETO DE BOMBEIRO
| 13. |  | PINTURA
| 13.1 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA
| 13.1.1 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | [5 empty] | M2
PORTAS
| CÓD | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA |  | ÁREA TOTAL |  | FÓRMULA
| P1 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 |  | 3.36 |  | LARGURA X ALTURA X QTDE X 2 LADOS
13.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 3.36
| 13.2 |  | PAREDES
| 13.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 65.89 |  | ÁREA
13.2.1 | TOTAL | [5 empty] | 65.89
| 13.2.2 | 1901003033 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
[7 empty] | 65.89 |  | ÁREA
13.2.2 | TOTAL | [5 empty] | 65.89
| 13.2.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [5 empty] | M2
| NOME |  |  | PERÍMETRO (M) | ALTURA | ÁREA PINTURA (M2) | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA TOTAL (M2) | FÓRMULA
| FARMÁCIA INTERNA |  |  | 11.6 | 2,80 | 32.48 | 3.22 | 29.26 | ( PERÍMETRO * ALTURA ) - ÁREA ABERTURA
| PINTURA DE VIGA | [6 empty] | 1.9
| FARMÁCIA EXTERNA |  |  | 12.65 | 3 | 37.95 | 3.22 | 34.73
13.2.3 | TOTAL | [6 empty] | 65.89
| 14. |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
| 14.1 |  | PEDRAS
| 14.1.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [5 empty] | M
| OBS |  |  | COD | LARGURA | QTDE | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
|  |  |  | P1 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | (COMPRIMENTO)
14.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 0.8
| 15. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 15.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 15.1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | HORAS |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 3 | 0.6 | 1 | 4 | 7.2 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS
15.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 7.2
| 15.1.2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 4.283%
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | HORAS |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |  | MESES X HORAS X QTDE X SEAMANAS
15.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 12
| 16. |  | LIMPEZA FINAL
| 16.1 |  | LIMPEZA FINAL
| 16.1.1 | 201002161 | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | [5 empty] | UN
| OBS |  | MESES | HORAS | QTDE | SEMANAS | UN |  | FÓRMULA
| TOTAL |  | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |  | QUANTIDADE * SEMANAS
16.1.1 | TOTAL | [5 empty] | 16
| 16.1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [5 empty] | M2
| OBS | [5 empty] | ÁREA |  | FÓRMULA
| CASA PRINCPAL E ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 7.6 |  | ÁREA
| FARMACIA | [5 empty] | 9.43 |  | ÁREA
16.1.2 | TOTAL | [5 empty] | 17.03
DADOS
BANCO DE DADOS ARQUITETÔNICO
BANCO DE DADOS ENGENHARIA

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA |  |  |  |  | RESPONSÁVEL DO ORÇAMENTO:
Município: | RIBAS DO RIO PARDO - MS |  |  |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15.276 D / MS
Local: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
CPU 01 | REFERENCIA | CÓDIGO | GUICHÊ EM ALUMÍNIO 200X90CM COM VIDRO, BANCADA DE 200X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 2163.81
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SINAPI | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 3.12 | 390.22 | 1217.48
2 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.11 | 641.35 | 70.54
3 | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.36 | 23.22 | 31.57
4 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.23 | 26.04 | 32.02
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62 | 20.96 | 12.99
6 | AGESUL | 2001003023 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA /M2 | M2 | 1 | 799.21 | 799.21
CPU 02 | REFERENCIA | CÓDIGO | RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA | UNIDADE | UN | TOTAL: | 69.39
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SBC | 99250 | ELETRICISTA | H | 1.607 | 18.72 | 30.08
2 | SBC | 99900 | SERVENTE | H | 2.812 | 13.98 | 39.31
CPU 03 | REFERENCIA | CÓDIGO | INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | UNIDADE | UN | TOTAL: | 140.85
IT EM |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SBC | 99250 | ELETRICISTA | H | 1.948 | 15.15 | 29.51
2 | SBC | 99900 | SERVENTE | H | 1.948 | 18.72 | 36.46
2 | SINAPI | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 4 | 18.72 | 74.88
DADOS

## COTAÇÕES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | RIBAS DO RIO PARDO - MS |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15.276 D / MS
Local: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 05.570.714/0001-59 | KABUM |  | SITE
C02 | 15.436.940/0001-03 | AMAZON |  | SITE
C03 | 33.041.260/0652-90 | CASAS BAHIA |  | SITE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT 01 | SWITCH TP-LINK GIGABIT, 10/100/1000, 16 PORTAS | UN | 2023-09-18 | 450.5933
EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
C01 | KABUM |  | 450.5933
C02 | AMAZON |  | 536.78
C03 | CASAS BAHIA |  | 389.16
DADOS

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | RIBAS DO RIO PARDO - MS |  |  | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15.276 D / MS
Local: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 5 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 100 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 8.65 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 3
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16
BDI SEM DESONERAÇÃO ADOTADO |  |  |  | 22.47%
DADOS

## BDI S DES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
DEMONSTRAÇÃO DE BDI 1 - SEM DESONERAÇÃO - Acórdão 2622/2013
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | RIBAS DO RIO PARDO - MS
Local: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS |  |  | ____________________________________ Fábio Marques Ribeiro CREA - 15276 D / MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
IMPOSTOS:
| TRIBUTOS: | 3.65 | %
| ISS BRUTO: | 3.35 | %
| INCIDENCIA SOBRE MO: | 60 | %
| TOTAL TRIBUSTOS: | 5.66 | %
ADOTADO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
Administração central | 3% | 4% | 5.5% | 4
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.26
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.22
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4
BDI DESONERADO ADOTADO |  |  |  | 22.22%
DADOS

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA DA SILVA | [7 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | RIBAS DO RIO PARDO - MS | [7 empty] | _________________________________ FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - 15.276 D / MS
LOCAL: | RUA DOMINGOS GONÇALVES GOMES, VILA SÃO FRANCISCO, RIBAS DO RIO PARDO, MS
SIST./REF.: | AGESUL(JUNHO/2024), SINAPI (JUNHO/2024), SBC (AGOSTO/2024)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | PROPONENTE | % | PROPONENTE | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 13.99% | 4895.73 | 4895.73 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 2.823% | 988.02 | 988.02 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
3. | REPARO |  | 4.115% | 1439.89 | 1439.89 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
4. | VEDAÇÃO |  | 5.069% | 1773.97 | 1773.97 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
5. | COBERTURA |  | 9.04% | 3163.39 | 3163.39 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
6. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  | 2.328% | 814.64 | 0 |  | 814.64 | 100% | 0 |  | 100%
7. | ESQUADRIAS |  | 13.21% | 4623.19 | 0 |  | 4623.19 | 100% | 0 |  | 100%
8. | PISO |  | 13.92% | 4871.43 | 0 |  | 4871.43 | 100% | 0 |  | 100%
9. | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  | 1.185% | 414.73 | 20.7365 | 5% | 393.9935 | 95% | 0 |  | 100%
10. | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO |  | 5.274% | 1845.52 | 92.276 | 5% | 0 |  | 1753.244 | 95% | 100%
11. | TELEFONIA E LÓGICA |  | 3.422% | 1197.5 | 59.875 | 5% | 0 |  | 1137.625 | 95% | 100%
12. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 0.1779% | 62.25 | 0 |  | 0 |  | 62.25 | 100% | 100%
13. | PINTURA |  | 10.93% | 3823.83 | 0 |  | 0 |  | 3823.83 | 100% | 100%
14. | PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  | 0.3217% | 112.56 | 0 |  | 0 |  | 112.56 | 100% | 100%
15. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4.283% | 1498.7 | 499.5167 | 33.33% | 499.5167 | 33.33% | 499.6666 | 33.34% | 100%
16. | LIMPEZA FINAL |  | 9.912% | 3468.53 | 0 |  | 0 |  | 3468.53 | 100% | 100%
|  |  | 100% | 34993.88
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 12933.4042 | 36.96% | 11202.7702 | 32.01% | 10857.7056 | 31.03%
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 12933.4042 | 36.96% | 24136.1744 | 68.97% | 34993.88 | 100%
TRUE
DADOS

## BANCO DADOS ARQ (hidden)
BANCO DE DADOS ENGELUGA ENGENHARIA
ORC - 001 - TABELA DE AMBIENTES
PISO | PAREDE | FORRO | NOME | ÁREA | PERÍMETRO
5 | 1 | 1 | BRINQUEDOTECA | 20.23 | 18.87
5 | 1 | 1 | CIRCULAÇÃO 1 | 22.34 | 26.38
5 | 1 | 1 | COORDENAÇÃO | 8.79 | 12.39
5 | 2 | 1 | COZINHA | 13.33 | 15.66
5 | 2 | 1 | DEPÓSITO | 4.88 | 8.9
5 | 1 | 1 | DESPENSA | 3.75 | 8
5 | 2 | 1 | LAVANDERIA | 6.75 | 10.4
5 | 1 | 1 | QUARTO 1 | 20.26 | 18.88
5 | 1 | 1 | QUARTO 2 | 20.26 | 18.88
5 | 1 | 1 | QUARTO 3 | 19.8 | 18.6
5 | 1 | 1 | QUARTO 4 | 19.8 | 18.6
5 | 1 | 1 | RECEPÇÃO | 18.61 | 22.36
5 | 1 | 1 | SALA DE EQUIPE | 20.68 | 18.27
5 | 1 | 1 | SALA DE ESTAR | 23.49 | 19.94
5 | 1 | 1 | SALA DE JANTAR | 35.65 | 24.17
5 | 1 | 1 | SANITÁRIO | 3.23 | 7.58
5 | 2 | 1 | SANITÁRIO 1 | 18.42 | 18.28
5 | 2 | 1 | SANITÁRIO 2 | 18 | 18
5 | 1 | 1 | VARANDA 1 | 15.18 | 15.81
5 | 1 | 1 | VARANDA 2 | 25.44 | 20.15
5 | 2 | 1 | WC PCD | 3.99 | 7.99
Total geral |  |  |  | 342.87 | 348.11
ORC - 001 - VERGA DE PORTAS MN 1,50 GERAL
CÓD. | QUANTIDADE | LARGURA | VERGA
P1 | 1 | 0.8 | 1.12
P2 | 8 | 0.8 | 8.96
P3 | 11 | 0.9 | 13.86
P4 | 1 | 0.9 | 1.26
P5 | 1 | 0.9 | 1.26
P6 | 2 | 1 | 2.8
P7 | 3 | 1.6 | 6.72
P8 | 1 | 2 | 2.8
Total geral: 28 |  |  | 38.78
ORC - 001 - VERGA/CONTRA JANELAS MN 1,50 GERAL
COD | QUANTIDADE | LARGURA | VERGA/ CONTRAVERGA
J1 | 1 | 0.6 | 0.84
J2 | 2 | 0.6 | 1.68
J3 | 3 | 1 | 4.2
J4 | 1 | 1.5 | 2.1
J5 | 10 | 2 | 28
Total geral: 17 |  |  | 36.82
ORC - 002 - COBERTURA
DESCRIÇÃO | ÁREA
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA AMARELA | 31.77
TELHAMENTO COM TELHA TERMO ACUSTICA AMARELA | 415.71
Total geral: 2 | 447
447.48
ORC - 002 - CUMEEIRA METAL
COD ORC | COMPRIMENTO | DESCRIÇÃO | ARQU
E8.12 | 32,77 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA METÁLICA
Total geral: 1 | 32,77
ORC - 002 - DIVISÓRIA EM GRANITO
COD ORC | DESCRIÇÃO | ÁREA | ARQU
E9.6 | DIVISORIA EM GRANITO ESPESSURA 3CM | 24.88
Total geral: 10 |  | 24,88
ORC - 002 - MURO
DESCRIÇÃO | Perímetro
ALVENARIA DE MURO | 103.79
Total geral: 6 | 103.79
ORC - 003 - AZ 33X45 MN 5M² GERAL
NOME | ÁREA | PERÍMETRO | ALTURA AZULEJO | ÁREA AZULEJO | VÃO | ÁREA TOTAL
COZINHA | 13.33 | 15,66 | 2,80 | 43,85 | 8,87 | 34.98
DEPÓSITO | 4.88 | 8,90 | 2,80 | 24,92 | 1,89 | 23.03
LAVANDERIA | 6.75 | 10,40 | 2,80 | 29,12 | 2,64 | 26.48
SANITÁRIO 1 | 18.42 | 18,28 | 2,80 | 51,18 | 2,89 | 48.29
SANITÁRIO 2 | 18 | 18,00 | 2,80 | 50,40 | 2,89 | 47.51
WC PCD | 3.99 | 7,99 | 2,80 | 22,37 | 2,39 | 19.98
Total geral | [5 empty] | 200.27
ORC - 003 - FORRO PVC
NOME | ÁREA | Perímetro
BRINQUEDOTECA | 20,23 | 18,87
CIRCULAÇÃO 1 | 22,34 | 26,38
COORDENAÇÃO | 8,79 | 12,39
COZINHA | 13,33 | 15,66
DEPÓSITO | 4,88 | 8,90
DESPENSA | 3,75 | 8,00
LAVANDERIA | 6,75 | 10,40
QUARTO 1 | 20,26 | 18,88
QUARTO 2 | 20,26 | 18,88
QUARTO 3 | 19,80 | 18,60
QUARTO 4 | 19,80 | 18,60
RECEPÇÃO | 18,61 | 22,36
SALA DE EQUIPE | 20,68 | 18,27
SALA DE ESTAR | 23,49 | 19,94
SALA DE JANTAR | 35,65 | 24,17
SANITÁRIO | 3,23 | 7,58
SANITÁRIO 1 | 18,42 | 18,28
SANITÁRIO 2 | 18,00 | 18,00
VARANDA 1 | 15,18 | 15,81
VARANDA 2 | 25,44 | 20,15
WC PCD | 3,99 | 7,99
BEIRAL
Total geral: 21 | 342,87 | 348,11
ORC - 004 - JANELAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | ÁREA | QTDE | DESCRICAO
J1 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.96 | 1 | JANELA - ALUMIINIO - VIDRO - MAXIM AR - 2 FOLHA
J2 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.72 | 2 | JANELA - ALUMIINIO - VIDRO - MAXIM AR - 1 FOLHA
J3 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 3 | JANELA - ALUMINIO - VIDRO - MAXIM AR - 2 FOLHAS
J4 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.75 | 1 | JANELA - ALUMINIO - VIDRO - MAXIM AR - 3 FOLHAS
J5 | 2 | 1.1 | 1 | 22 | 10 | JANELA - ALUMINIO - VIDRO - CORRER - 4 FOLHAS
ORC - 004 - PORTAS
CÓD | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QTDE | DESCRIÇÃO
P1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | PORTA - MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P2 | 0.8 | 1.6 | 10.24 | 8 | PORTA - VENEZIANA - ABRIR - 1 FOLHA
P3 | 0.9 | 2.1 | 20.79 | 11 | PORTA - MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA
P4 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | PORTA - MADEIRA - ABRIR - 1 FOLHA - PCD
P5 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | PORTA - MADEIRA - CORRER - 1 FOLHA
P6 | 1 | 2.2 | 4.4 | 2 | PORTÃO - METALICO - ABRIR - 1 FOLHAS
P7 | 1.6 | 2.1 | 10.08 | 3 | PORTA - VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS
P8 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | ABERTURA VÃO EM PAREDE
ORC - 005 - PISO C 45X45 GERAL
NOME | PERÍMETRO | ÁREA
BRINQUEDOTECA | 18,87 | 20.23
CIRCULAÇÃO 1 | 26,38 | 22.34
COORDENAÇÃO | 12,39 | 8.79
COZINHA | 15,66 | 13.33
DEPÓSITO | 8,90 | 4.88
DESPENSA | 8,00 | 3.75
LAVANDERIA | 10,40 | 6.75
QUARTO 1 | 18,88 | 20.26
QUARTO 2 | 18,88 | 20.26
QUARTO 3 | 18,60 | 19.8
QUARTO 4 | 18,60 | 19.8
RECEPÇÃO | 22,36 | 18.61
SALA DE EQUIPE | 18,27 | 20.68
SALA DE ESTAR | 19,94 | 23.49
SALA DE JANTAR | 24,17 | 35.65
SANITÁRIO | 7,58 | 3.23
SANITÁRIO 1 | 18,28 | 18.42
SANITÁRIO 2 | 18,00 | 18
VARANDA 1 | 15,81 | 15.18
VARANDA 2 | 20,15 | 25.44
WC PCD | 7,99 | 3.99
Total geral | 348,11 | 342.87
ORC - 005 - RODAPÉ C 45X45
NOME | PERÍMETRO | ABERTURA | RODAPÉ
BRINQUEDOTECA | 18,87 | 1,7 | 17.17
CIRCULAÇÃO 1 | 26,38 | 9,2 | 17.18
COORDENAÇÃO | 12,39 | 0,9 | 11.49
DESPENSA | 8,00 | 0,9 | 7.1
QUARTO 1 | 18,88 | 0,9 | 17.98
QUARTO 2 | 18,88 | 0,9 | 17.98
QUARTO 3 | 18,60 | 0,9 | 17.7
QUARTO 4 | 18,60 | 0,9 | 17.7
RECEPÇÃO | 22,36 | 3,8 | 18.56
SALA DE EQUIPE | 18,27 | 0,9 | 17.37
SALA DE ESTAR | 19,94 | 7,02 | 12.92
SALA DE JANTAR | 24,17 | 7,92 | 16.25
VARANDA 1 | 15,81 | 2,4 | 13.41
VARANDA 2 | 20,15 | 11,82 | 8.33
TOTAL | 261,30 |  | 211.14
ORC - 006 - ACESSÓRIOS ESPECIAIS
DESCRIÇÃO | QTDE
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM | 2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM | 2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM | 2
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE | 1
TORNEIRA BICA BAIXA DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA | 1
PUXADOR PARA PCD FIXADO NA PORTA 40CM | 1
PROTETOR DE IMPACTO | 1
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" E 1 1/4", BENEFIT - DOCOLSYSTEM | 1
ORC - 006 - TABELA DE LOUÇAS
DESCRIÇÃO | QTDE
LAVATÓRIO DE LOUÇA, BRANCA, SEM COLUNA SUSPENSA | 1
VASO SANITARIO SIFONADO PCD SEM FURO COM LOUÇA BRANCA | 1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA | 5
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE | 7
ORC - 008 - PINTURA ACRÍLICA INTERNA EM PAREDES
NOME | PERÍMETRO (M) | ALTURA | ÁREA PINTURA (M2) | ÁREA DE ABERTURA | ÁREA TOTAL (M2)
BRINQUEDOTECA | 18,87 | 2,80 | 52,84 | 4,09 | 48.75
CIRCULAÇÃO 1 | 26,38 | 2,80 | 73,87 | 19,32 | 54.55
COORDENAÇÃO | 12,39 | 2,80 | 34,68 | 1,89 | 32.79
DESPENSA | 8,00 | 2,80 | 22,40 | 2,39 | 20.01
QUARTO 1 | 18,88 | 2,80 | 52,86 | 4,09 | 48.77
QUARTO 2 | 18,88 | 2,80 | 52,86 | 4,09 | 48.77
QUARTO 3 | 18,60 | 2,80 | 52,08 | 4,09 | 47.99
QUARTO 4 | 18,60 | 2,80 | 52,08 | 4,09 | 47.99
RECEPÇÃO | 22,36 | 2,80 | 62,60 | 10,18 | 52.42
SALA DE EQUIPE | 18,27 | 2,80 | 51,16 | 4,81 | 46.35
SALA DE ESTAR | 19,94 | 2,80 | 55,83 | 18,18 | 37.65
SALA DE JANTAR | 24,17 | 2,80 | 67,68 | 26,48 | 41.2
VARANDA 1 | 15,81 | 2,80 | 44,27 | 15,4 | 28.87
VARANDA 2 | 20,15 | 2,80 | 56,41 | 25,03 | 31.38
TOTAL |  |  | 731,63 |  | 587.5
ORC - 008 - PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA - PORTAS
LOCAL | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | ÁREA PINTURA
P6 | 1 | 2.2 | 2 | 4.4 | 8.8
Total geral: 1
ORC - 008 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA - PORTAS
LOCAL | LARGURA | ALTURA | QTDE | ÁREA | ÁREA PINTURA
P1 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 3.36
P3 | 0.9 | 2.1 | 11 | 1.89 | 41.58
P4 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 3.78
P5 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 3.78
Total geral: 14 |  |  |  |  | 52.5
ORC - 009 - PEITORIL DE GRANITO PARA JANELAS
COD | QUANTIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO
J1 | 1 | 0,60 | 0.6
J2 | 2 | 0,60 | 1.2
J3 | 3 | 1,00 | 3
J4 | 1 | 1,50 | 1.5
J5 | 10 | 2,00 | 20
Total geral: 17 |  |  | 26.3
ORC - 009 - SOLEIRA
COD | LARGURA | QTDE | COMPRIMENTO
P1 | 0.8 | 1 | 0.8
P2 | 0.8 | 8 | 6.4
P3 | 0.9 | 2 | 1.8
P3 | 0.9 | 9 | 8.1
P4 | 0.9 | 1 | 0.9
P5 | 0.9 | 1 | 0.9
P7 | 1.6 | 2 | 3.2
P7 | 1.6 | 1 | 1.6
P8 | 2 | 1 | 2
Total geral: 26 |  |  | 25.7
ORC - 010 - GRADIL
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
GRADIL EM METALON, H=1,80M, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-061 (S.C.) /M | 10.08
Total geral: 1 | 10.08
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## BANCO DADOS INC (hidden)
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) ACESSÓRIOS TUBOS HIDRANTE
COD ORC | Tipo | Descrição | Un.
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) COMPRIMENTO DE TUBOS GÁS
Material | Diâmetro | Comprimento
Ferro Galvanizado | 20 mm | 6.88
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXÕES DE TUBO HIDRANTE
Tipo | Un. | Tamanho
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) DISPOSITIVOS DE INCÊNDIO.
COD ORC | SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO
Sistema de Alarme
| s1.png | 4 | Avisador sonoro
Sistema de Alarme e Detecção
22F.1 | Acionador Alarme.png | 4 | Acionador manual do sistema de detecção e alarme
22F.2 | BATERIA PARA ALARME.png | 1 | Baterias do sistema de detecção e alarme
22F.3 | CENTRAL DE ALARME.png | 1 | Central de detecção e alarme
Sistema de Hidrante
22F.7 | Acionador de Bomba.png | 4 | Acionador de bomba de incêndio
22F.9 | Bomba.png | 1 | Bomba de incêndio
22F.10 | HIDRANTE.png | 4 | Hidrante simples
22F.10 | HIDRANTE.png | 4 | Hidrante simples
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD ORC | QTD. | SIMBOLO | CARGA | CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA
22G.1 | 5 | AGUA.PNG | CARGA DE ÁGUA | 2A
22G.5 | 4 | Carga de Pó BC.PNG | CARGA DE PÓ BC | 2:A - 20:BC
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
CÓD | SIMBOLO | QTDE | DESCRIÇÃO
Sinalização
M2 | M2 atualizada.png | 1 | Indicação de lotação máxima admitida no recinto.
PP01 | placa.png | 1 | Perigo Inflamável
Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio
E1 | E1.PNG | 3 | Alarme de incêndio
E2 | E2.png | 4 | Acionador do alarme
E3 | E3.png | 4 | Acionador da bomba
E5 | E5.PNG | 9 | Extintor de Incêndio
E7 | E7.PNG | 4 | Abrigo de mangueira
Sinalização de Orientação e Salvamento
S1 | S01.png | 8 | Saida de emergência a direita
S2 | S02.png | 6 | Saida de emergência a esquerda
S3 | S03.png | 23 | Saida de emergência acima da porta
S12 | S12.png (2) | 1 | Saida de emergência
Sinalização de proteção existente
M1 | M1 atualizada.png | 1 | Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.
Sinalização de Proíbição
P1 | P01.png | 1 | Proibido Fumar
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO -(22) - ORÇAMENTO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SIMBOLO | QTDE. | DESCRIÇÃO
Iluminação de emergência
Iluminação.png | 36 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
36
PSCIP - MEMORIAL DE CALCULO - (22) CONEXÕES DE TUBO GÁS
Tipo | Un. | Tamanho
Tê de redução de ferro galvanizado | 1 | 15 mmø-15 mmø-15 mmø
Cotovelo de ferro galvanizado | 8 | 15 mmø-15 mmø
Luva de redução de ferro Galvanizado | 9 | 20 mmø-15 mmø